## alarm pressure calculator
DE
Berechnung des Mindest-Alarmdruckes:
Einheitenrechner
Behälter: | [7 empty] | W/F
Behältertyp: | [6 empty] | ? | 0
Bauhöhe in cm: |  | ? | [5 empty] | 0
Überlagerungsdruck in mbar: |  | ? | 0 mbar bei atmosphärischem Betrieb |  |  |  |  | 0
Lagergutdichte in g/cm3: |  | ? | (0,1 < X < 2,0 ) |  |  |  |  | 0
Mindest-Alarmdruck für:
Vakuum: | ? |  | mbar |  | Bitte "?"- Angaben vervollständigen. |  |  | 0
Druck: | ? |  | mbar |  | Bitte "?"- Angaben vervollständigen.
Rohre:
Rohrleitungstyp: | [6 empty] | ? | 0
Max. Förderdruck im Innenrohr in bar: |  | ? | >" 0" bei Druckrohrleitungen, sonst "0". |  |  |  |  | 0
Zusatzinformationen für Vakuum:
Lagergutdichte in g/cm3: |  | ? |  | (0,1 < X < 2,0 ) |  |  |  | 0
Verlegung der Rohrleitung: | [5 empty] | ? |  | 0
|  |  |  | H1 | Höhe zwischen Anschlusspunkt an der Rohrleitung und Knotenpunkt (Verbindungsstelle zwischen Mess- und Saugleitung).
|  | ? | cm |  |  |  |  | 0
|  |  |  | H2 | Höhe zwischen tiefstem Punkt der Rohrleitung und dem Anschlusspunkt an der Rohrleitung.
|  | ? | cm |  |  |  |  | 0
H1 + H2 = Hmax: | 0 |  | cm
Mindest-Alarmdruck für:
Vakuum: | ? |  | mbar |  | Bitte "?"- Angaben vervollständigen. |  |  | 0
Druck: | ? |  | bar |  | Bitte "?"- Angaben vervollständigen. |  |  | 0
Neben dem Auswahlkriterium „Alarmdruck“ müssen zur endgültigen Bestimmung des geeigneten Leckanzeigers weitere Faktoren wie die hinreichende Druckfestigkeit des Überwachungsraums sowie die chemische und explosionstechnische Eignung des Leckanzeigers bzw. des gesamten einzusetzenden Equipments beachtet werden!
Bitte beachten Sie die einzuhaltenden Vorgaben aus den jeweiligen Dokumentationen zu unseren Leckanzeigern.
Unser Verkaufsteam berät Sie gerne: +49 271 48964-0
Sprache
[11 empty] | Auswahlt: | DE | EN | FR | ES | IT
[11 empty] | Sprachauswahl: | Sprachauswahl: | Language:
Behälter
[9 empty] | Druck | Vakuum
[9 empty] | 0 | 0 | Berechnung des Mindest-Alarmdruckes: | Berechnung des Mindest-Alarmdruckes: | Calculation of the minimum alarm pressure:
[11 empty] | Behälter: | Behälter: | Tanks: | Réservoir:
[11 empty] | Behältertyp: | Behältertyp: | Type of tank: | type de réservoir:
[11 empty] | Bauhöhe in cm: | Bauhöhe in cm: | Height in cm:
0
0
0
[8 empty] | W/F |  |  | Überlagerungsdruck in mbar: | Überlagerungsdruck in mbar: | Overlay pressure in mbar:
[8 empty] | 0 | Druck | Vakuum | 0 mbar bei atmosphärischem Betrieb | 0 mbar bei atmosphärischem Betrieb | Enter "0" at atmospheric operation
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | oberirdischer Behälter | oberirdischer Behälter | aboveground tank
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | unterirdischer Behälter | unterirdischer Behälter | underground tank
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | Behälter mit Leckschutzauskleidung und Saugleitung | Behälter mit Leckschutzauskleidung und Saugleitung | tank equipped with lining and with suction line
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | Vertikal stehender Behälter mit Saugleitung (DIN 6618 u.ä.) | Vertikal stehender Behälter mit Saugleitung (DIN 6618 u.ä.) | vertical tank with suction line
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | Flachbodentank | Flachbodentank | flat bottom bulk storage tank
[11 empty] | Lagergutdichte in g/cm3: | Lagergutdichte in g/cm3: | Density in g/cm3:
[11 empty] | Mindest-Alarmdruck für: | Mindest-Alarmdruck für: | Minimum alarm pressure for:
[11 empty] | Vakuum: | Vakuum: | Vacuum:
[11 empty] | Druck: | Druck: | Pressure:
EINSCHRÄNKUNGEN
[8 empty] | C8 | C6 |  | Stehtank
[8 empty] | 0 | 0
Rohre
[8 empty] | W/F | Druck | Vakuum
[11 empty] | Rohre: | Rohre: | Pipes: | tuyauterie
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | Rohrleitungstyp: | Rohrleitungstyp: | Type of pipe
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | Druckrohrleitung | Druckrohrleitung | Pressure pipe
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | Saugleitung an Tankstelle | Saugleitung an Tankstelle | Suction pipe at petrol station
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | Füll-, Gasrückführungsrohre (Tankstelle) | Füll-, Gasrückführungsrohre (Tankstelle) | Fill- / vent pipes (petrol station)
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | Drucklose Leitungen | Drucklose Leitungen | Pressureless pipes
[10 empty] | 0 | Lagergutdichte in g/cm3: | Lagergutdichte in g/cm3: | Density in g/cm3:
[11 empty] | Geodätischer Höhenunterschied in cm. | Geodätischer Höhenunterschied in cm. | Geodetic height different in cm
[11 empty] | zwischen tiefsten Punkt und höchsten Punkt | zwischen tiefsten Punkt und höchsten Punkt | between hightest and deepest point
[11 empty] | Anschlusspunkt des Leckanzeigers am Tiefpunkt | Anschlusspunkt des Leckanzeigers am Tiefpunkt | Connection of leak detector at deepest point
[11 empty] | Anschlusspunkt des Leckanzeigers am Hochpunkt | Anschlusspunkt des Leckanzeigers am Hochpunkt | Connection of leak detector at highest point
[11 empty] | Max. Förderdruck im Innenrohr in bar: | Max. Förderdruck im Innenrohr in bar: | Max. feed pressure in inner pipe:
[11 empty] | >" 0" bei Druckrohrleitungen, sonst "0". | >" 0" bei Druckrohrleitungen, sonst "0". | > "0" for pressure pipes, elsewise "0".
[11 empty] | Druck: | Druck: | Pressure:
[11 empty] | Vakuum: | Vakuum: | Vacuum:
[11 empty] | Höhe zwischen Anschlusspunkt an der Rohrleitung und Knotenpunkt (Verbindungsstelle zwischen Mess- und Saugleitung). | Höhe zwischen Anschlusspunkt an der Rohrleitung und Knotenpunkt (Verbindungsstelle zwischen Mess- und Saugleitung). | Height between connection point to the pipe and the node-point (connection suction and measuring line)
[11 empty] | Höhe zwischen tiefstem Punkt der Rohrleitung und dem Anschlusspunkt an der Rohrleitung. | Höhe zwischen tiefstem Punkt der Rohrleitung und dem Anschlusspunkt an der Rohrleitung. | Height between lowest point of the pipe and the connection point to the pipe.
[8 empty] | W/F |  |  | Hmax: | Hmax: | Hmax:
[8 empty] | 0 |  |  | Verlegung der Rohrleitung: | Verlegung der Rohrleitung: | Pipe installation:
[8 empty] | 0 |  | 0 | unterirdisch | unterirdisch | underground
[8 empty] | 0 |  |  | oberirdisch | oberirdisch | aboveground
[11 empty] | Für Saugleitungen bitte Behälterdurchmesser angeben | Für Saugleitungen bitte Behälterdurchmesser angeben | For suction lines please enter tank diameter
[11 empty] | Zusatzinformationen für Vakuum: | Zusatzinformationen für Vakuum: | Additional information for vacuum:
Texte
[11 empty] | Bitte "?"- Angaben vervollständigen. | Bitte "?"- Angaben vervollständigen. | Please fill in all "?" marked criteria
[11 empty] | Kein Ergebnis? Bitte kontaktieren Sie unser Verkaufsteam. | Kein Ergebnis? Bitte kontaktieren Sie unser Verkaufsteam. | No result? Please contact our sales team.
[11 empty] | Neben dem Auswahlkriterium „Alarmdruck“ müssen zur endgültigen Bestimmung des geeigneten Leckanzeigers weitere Faktoren wie die hinreichende Druckfestigkeit des Überwachungsraums sowie die chemische und explosionstechnische Eignung des Leckanzeigers bzw. des gesamten einzusetzenden Equipments beachtet werden! | Neben dem Auswahlkriterium „Alarmdruck“ müssen zur endgültigen Bestimmung des geeigneten Leckanzeigers weitere Faktoren wie die hinreichende Druckfestigkeit des Überwachungsraums sowie die chemische und explosionstechnische Eignung des Leckanzeigers bzw. des gesamten einzusetzenden Equipments beachtet werden! | In addition to the selection criterion "alarm pressure", other factors such as the adequate pressure resistance of the interstitial space as well as the chemical and explosion-technical suitability of the leak detector and the entire equipment to be used must be taken into account for the final determination of the suitable leak detector!
[11 empty] | Bitte beachten Sie die einzuhaltenden Vorgaben aus den jeweiligen Dokumentationen zu unseren Leckanzeigern. | Bitte beachten Sie die einzuhaltenden Vorgaben aus den jeweiligen Dokumentationen zu unseren Leckanzeigern. | Please check the requirements for our leak detectors as given in the documentations.
[11 empty] | Unser Verkaufsteam berät Sie gerne: +49 271 48964-0 | Unser Verkaufsteam berät Sie gerne: +49 271 48964-0 | Our sales team will be pleased to advise you: +49 271 48964-0
[11 empty] | Einheitenrechner | Einheitenrechner | Unit calculator
[11 empty] | Zurück zum Alarmdruck-Rechner | Zurück zum Alarmdruck-Rechner | Back to alarm pressure calculator
[11 empty] | Einheitenrechner für: | Einheitenrechner für: | Unit calculators for:
[11 empty] | Druck | Druck | Pressure
[11 empty] | Länge | Länge | Length
[11 empty] | Temperatur | Temperatur | Temperature
[11 empty] | Volumen | Volumen | Volume
[11 empty] | Liter | Liter | Litres
[11 empty] | Gallonen (US) | Gallonen (US) | Gallon (US)
[11 empty] | Dichte | Dichte | Density
Note on L102: 1 wenn "0" eingegeben wenn keine Druckleitung
H2
H1

## unit calculator
Zurück zum Alarmdruck-Rechner
Einheitenrechner für:
Druck
| mbar | PSI G | HG" G | mmWS | Pascal
| 1000 | 14.5 | -29.5299 | 10000 | 100000
mbar | - | 999.7401 | -1000 | 980.6652 | 1000
PSI G | 14.5 | - | -14.5038 | 14.2233 | 14.5038
HG" G | 29.5299 | 29.5222 | - | 28.9589 | 29.5299
mmWS | 10197.16 | 10194.5094 | -10197.16 | - | 10197.16
Pascal | 100000 | 99974.0068 | -100000 | 98066.5205 | -
Länge
| cm | foot | inch | foot + inch
| 10 | 900 | 10
cm | - | 27431.9991 | 25.4 | 27457.3991
foot | 0.32808 | - | 0.83333
inch | 3.937 | 10800 | -
Temperatur |  |  | Volumen
| °C | °F |  | Liter | Gallonen (US)
| 100 | 212 |  | 100 | 1
°C | - | 100 | Liter | - | 3.7854
°F | 212 | - | Gallonen (US) | 26.4172 | -
Dichte
| g/cm3 | Pound/Gallon
| 1.9 | 0.23
g/cm3 | - | 1.9195
Pound/Gallon | 0.22767 | -